## Лист1
1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ
№ п/п | № фото | Наименование/тип | Год | Dу, мм | Pу, мПа | Вес/ед., кг | Вес всего, кг | t°C среды | Среда | Кол-во, шт | Цена за позицию, руб.
Затворы
1 | 1.1 | ЗПД/затвор поворотный дисковый стальной межфланцевый с редуктором | 2010 | 400 | 1 | 61 | 61 | 80°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
2 | 1.6 | ЗПД/затвор дисковый поворотный межфланцевый (ROLTIS) | 2010 | 80 | 1.6 | 4.9 | 9.8 | 130°C | вода, пар | 24 | По запросу
3 | 1.8 | ЗПД/затвор дисковый поворотный межфланцевый (ROLTIS) | 2010 | 100 | 1.6 | 5.2 | 10.4 | 130°C | вода, пар | 2 | По запросу
4 | 1.9 | ЗПД/затвор дисковый поворотный межфланцевый (ROLTIS) | 2010 | 100 | 1.6 | 5.2 | 104 | 130°C | вода, пар | 20 | По запросу
5 | 1.10 | ЗПД/затвор дисковый поворотный межфланцевый (ROLTIS) | 2010 | 150 | 1.6 | 9.5 | 85.5 | 130°C | вода, пар | 9 | По запросу
6 | 1.7 | ЗПД/затвор дисковый межфланц. футерованный с э.приводом | 2012 | 100 | 1.6 |  |  | 130°C | жидкие и газообразные (в т. ч. агресс.) | 1 | По запросу
7 | 1.11 | ЗПД/затвор дисковый поворотный межфланцевый (ROLTIS) | 2010 | 300 | 1.6 | 32.5 | 97.5 | 130°C | вода, пар | 3 | По запросу
Задвижки
8 | 1.5 | Задвижка чугунная фланцевая |  | 200 | 1 | 116 | 232 | 120°C | вода, пар | 2 | По запросу
9 | 1.29 | 31ч6/задвижка клиновая чугунная фланцевая |  | 150 | 1 | 45 | 45 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
10 | 1.35 | Задвижка клиновая стальная фланцевая |  | 250 | 2.5 | 265 | 265 | 300°C | вода, пар, жидкие нефтепродукты | 1 | По запросу
11 | 1.43 | Задвижка стальная фланцевая | до 1991 | 50 | 1.6 | 25 | 25 | 425°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
12 | 1.48 | 30с964нж/задвижка стальная фланцевая под электропривод |  | 200 | 2.5 | 250 | 250 | 425°C | жидкие и газообразные (не агрессивные) | 1 | По запросу
13 | 1.49 | Задвижка клиновая стальная фланцевая под электропривод |  | 200 | 2.5 | 150 | 150 | 425°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
14 | 1.46 | 30с76нж-ХЛ/задвижка клиновая стальная фланцевая |  | 80 | 6.4 | 65.5 | 65.5 | 425°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
15 | 1.50 | 30нж/задвижка клиновая стальная фланцевая | 2009 | 200 | 2.5 | 149 | 447 | 425°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 3 | По запросу
16 | 1.55 | Задвижка клиновая стальная фланцевая |  | 100 | 1.6 | 52 | 52 | 450°C | вода, пар, газ, нефтепродукты | 1 | По запросу
17 | 1.56 | 30с65нж/задвижка клиновая стальная фланцевая |  | 150 | 2.5 | 104 | 104 | 300-450°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
18 | 1.57 | Задвижка клиновая стальная фланцевая |  |  | 2.5 | 350 | 350 | 450°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
19 | 1.60 | Задвижка клиновая стальная фланцевая |  | 100 | 6.3 | 65 | 65 | 560°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
Вентили
20 | 1.2 | 15ч94эм/клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый (КАЗ) | до 1991 | 40 | 1 | 9.6 | 28.8 | 120°C | вода, пар, газ, агрессивные среды | 3 | По запросу
21 | 1.12 | 15кч892п3м/вентиль запорный фланц. с э.приводом и ЭМ-защелкой |  | 25 | 1.6 | 15.5 | 15.5 | 150°C | вода, пар | 1 | По запросу
22 | 1.13 | 15с51п/вентиль стальной запорный проходной с муфтой |  | 25 | 2.5 | 5.3 | 47.7 | 150°C | вода, пар | 9 | По запросу
23 | 1.14 | 15кч16п/клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый (кругл. фланцы) | до 1991 | 32 | 2.5 | 8 | 8 | 150°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
24 | 1.15 | 15кч16п/клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый (квадр. фланцы) | до 1991 | 32 | 2.5 | 8 | 8 | 150°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
25 | 1.16 | 15с18п/вентиль стальной запорный проходной фланцевый |  | 40 | 2.5 | 14.6 | 29.2 | 150°C | вода, пар, газ, нефтепродукты, аммиак | 2 | По запросу
26 | 1.20 | 15кч19п/вентиль чугунный запорный фланцевый |  | 32 | 1 | 2 | 6 | 225°C | вода, пар | 3 | По запросу
27 | 1.21 | Вентиль запорный чугунный фланцевый | до 1991 | 32 | 1,6 | 4.3 | 4.3 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
28 | 1.22 | 15кч12/вентиль запорный чугунный под резьбу |  | 32 | 2,5 | 8 | 8 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
29 | 1.24 | Вентиль запорный чугунный фланцевый | до 1991 | 32 | 1,6 | 4.5 | 4.5 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
30 | 1.26 | 15кч16п/вентиль запорный чугунный фланцевый |  | 40 | 2.5 | 9.6 | 9.6 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
31 | 1.27 | 15кч18п/вентиль чугунный муфтовый | до 1991 | 50 | 1.6 | 5 | 5 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
32 | 1.34 | 15кч/вентиль чугунный фланцевый | до 1991 | 50 | 4 | 5 | 15 | 300°C | вода, пар | 3 | По запросу
33 | 1.36 | 15с52нж10/клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый | до 1991 | 20 | 6,3 | 8.7 | 8.7 | 400°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
34 | 1.39 | 15с52нж/вентиль стальной запорный проходной с муфтой |  | 32 | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 400°C | вода, пар | 1 | По запросу
35 | 1.42 | 15с52нж/вентиль стальной запорный проходной фланцевый |  | 32 | 2.5 | 7 | 7 | 425°C | вода, пар | 1 | По запросу
36 | 1.52 | Вентиль запорный стальной фланцевый |  | 25 | 6,3 | 10.8 | 32.4 | 450°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 3 | По запросу
37 | 1.58 | 1093-10-0/вентиль запорный стальной (ЧЗЭМ) |  | 10 | 13.7 | 0.9 | 0.9 | 560°C | пар | 1 | По запросу
38 | 1.59 | 1093-10-0/вентиль запорный стальной (РОУ) | 2015 | 10 | 13,7 | 0.9 | 3.6 | 560°C | вода, пар | 4 | По запросу
Клапаны
39 | 1.17 | Клапан запорный чугунный фланцевый |  | 20 | 1.6 | 1 | 1 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
40 | 1.19 | С21150-025-04/клапан запорный стальной фланцевый | 2001 | 25 | 16 | 4 | 4 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
41 | 1.25 | Клапан чугунный запорный фланцевый | до 1991 | 40 | 1.6 | 5.4 | 5.4 | 225°C | вода, пар | 1 | По запросу
42 | 1.30 | 491174.003/клапан запорный стальной фланцевый под электропривод |  | 20 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 270°C | вода, пар, газ | 1 | По запросу
43 | 1.31 | Клапан запорный из нержавеющей стали под приварку с плоским вентилем |  | 15 | 16 | 0.5 | 0.5 | 300°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
44 | 1.32 | Клапан запорный из нержавеющей стали муфтовый с круглым вентилем |  | 20 | 16 | 0.95 | 0.95 | 300°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
45 | 1.33 | Клапан запорный из нержавеющей стали под приварку с плоским вентилем |  | 20 | 16 | 0.95 | 0.95 | 300°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
46 | 1.41 | 15с68нж/клапан запорный стальной под приварку |  | 25 | 1.6 | 3.9 | 19.5 | 425°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 5 | По запросу
Краны шаровые
47 | 1.18 | 12б2бк/запорное устройство указ. ур. жидкости кранового типа фланц. |  | 20 | 1.6 | 2.3 | 11.5 | 225°C | жидкие не агрессивные | 5 | По запросу
48 | 1.61 | 11с67п (КЗШС41НЖ)/кран шаровой стандартнопроходной "Маршал" | 2018 | 125 | 1.6 |  |  | 200°C | вода, пар | 2 | По запросу
2. АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ
№ п/п | № фото | Наименование/тип | Год выпуска | Dу, мм | Pу, мПа | Вес/ед., кг | Вес всего, кг | t°C среды | Среда | Кол-во, шт | Цена за позицию, руб.
Затворы
49 | 2.4 | ПРЗч(нж)/затвор поворотно-регулирующий дисковый (ЭТМ) |  | 40 | 1.6 | 2.8 | 22.4 | 135°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 8 | По запросу
50 | 2.5 | ПРЗч(нж)/затвор поворотно-регулирующий дисковый (ЭТМ) |  | 50 | 1.6 | 2.8 | 19.6 | 135°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 7 | По запросу
Задвижки
51 | 2.20 | 30с64нж/задвижка клиновая с выдвижным шпинделем (KSB) | 2010 | 300 | 2.5 | 400 | 400 | 400°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
52 | 2.22 | 30с41нж/задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая (БАЗ) | 2016 | 50 | 1.6 | 25 | 100 | 450°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 4 | По запросу
Клапаны
53 | 2.1 | Клапан пожарный запорно-регулирующий |  | 65 | 1,6 | 2 | 2 | 50°C | вода | 1 | По запросу
54 | 2.6 | 15с94бк/клапан стальной запорно-регулирующий фланцевый |  | 20 | 2.5 | 4.6 | 23 | 150°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 5 | По запросу
55 | 2.16 | 1052-65/Клапан стальной регулирующий под приварку (ЧЗЭМ) |  | 65 | 23,5 | 104 | 104 | 250°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 1 | По запросу
56 | 2.17 | 1438-20-Э/Клапан регулирующий под приварку с приводом Regada (ЧЗЭМ) |  | 20 | 37,3 | 16 | 16 | 280°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 1 | По запросу
57 | 2.18 | Клапан регулирующий стальной под приварку с э.приводом Regada (ЧЗЭМ) |  | 20 | 37.3 | 21 | 21 | 280°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 1 | По запросу
58 | 2.19 | 25ч940нж/клапан регулирующий чугунный фланцевый с ЭИМ |  | 25 | 1.6 | 15 | 15 | 220-300°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 1 | По запросу
59 | 2.8 | 15с94бк/клапан стальной запорно-регулирующий фланцевый |  | 32 | 2.5 | 7 | 28 | 150°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 4 | По запросу
Краны шаровые
60 | 2.2 | Кран шаровой из нержавеющей стали (ФОБОС) | 2015 | 15 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | 100°C | жидкие и газообразные (в т. ч. агресс.) | 1 | По запросу
61 | 2.3 | Кран шаровой из нержавеющей стали (ФОБОС) | 2015 | 20 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 100°C | жидкие и газообразные (в т. ч. агресс.) | 1 | По запросу
62 | 2.10 | КШ.Ф.015.016-01/кран шаровой стальной (ГИРАС) | 2015 | 15 | 1.6 | 4.6 | 18.4 | 200°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 4 | По запросу
63 | 2.11 | Кран шаровой стальной полнопроходной приварной (ALSO) |  | 25 | 4 | 0.9 | 0.9 | 200°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
64 | 2.12 | Кран шаровой стальной (Китай) | 2003 | 40 | 1,6 | 4.3 | 12.9 | 200°C | вода, пар, жидкие (не агресс.) | 3 | По запросу
65 | 2.13 | Кран стальной шаровой с резьбой |  | 65 | 1 | 8.8 | 35.2 | 200°C | вода, пар | 4 | По запросу
66 | 2.14 | Кран шаровой стальной полнопроходной приварной (ALSO) |  | 80 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 200°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
УРДД
67 | 2.7 | УРРД-25-НЗ-РПД/регулятор перепада давлений (ЭТМ) | 2014 | 25 | 1.6 | 12 | 12 | 150°C | жидкие и газообразные (не агрессивные) | 1 | По запросу
68 | 2.9 | УРРД-2 НО/регулятор расхода и давления "после себя" фланцевый | 2000 | 50 | 1.6 | 27 | 81 | 180°C | вода | 3 | По запросу
3. АРМАТУРА ЗАЩИТНАЯ
№ п/п | № фото | Наименование/тип | Год выпуска | Dу, мм | Pу, мПа | Вес/ед., кг | Вес всего, кг | t°C среды | Среда | Кол-во, шт | Цена за позицию, руб.
69 | 4.1 | Клапан обратный чугунный фланцевый | до 1991 | 50 | 1 | 7.6 | 7.6 | 80°C | вода, пар, газ, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
70 | 4.2 | Клапан обратный чугунный межфланцевый (ЭТМ) | 2011 | 40 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 130°C | жидкие (не агресс.) | 1 | По запросу
71 | 4.3 | Клапан обратный чугунный межфланцевый (ЭТМ) | 2011 | 80 | 1.6 | 3.3 | 6.6 | 130°C | жидкие (не агресс.) | 2 | По запросу
72 | 4.4 | Клапан обратный чугунный межфланцевый (ЭТМ) | 2011 | 100 | 1.6 | 4.3 | 4.3 | 130°C | жидкие (не агресс.) | 1 | По запросу
73 | 4.5 | 16ч6п/клапан подъемный чугунный фланцевый (КАЗ) | до 1991 | 50 | 1.6 | 9.4 | 37.6 | 225°C | вода, пар | 4 | По запросу
74 | 4.9 | 16с15нж/клапан обратный подъёмный фланцевый |  | 40 | 4 | 11 | 22 | 425°C | вода, пар | 2 | По запросу
75 | 4.10 | 16ч6п/клапан чугунный обратный подъемный фланцевый |  | 100 | 1.6 | 43.1 | 215.5 | 425°C | вода, пар | 4 | По запросу
76 | 4.11 | 3с-6-2/клапан обратный |  | 20 | 10 | 2.4 | 2.4 | 450°C | вода, пар, нефтепродукты (не агресс.) | 1 | По запросу
4. ФИЛЬТРЫ, КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
№ п/п | № фото | Наименование/тип | Год | Dу | Pу, мПа | Вес/ед., кг | Вес всего, кг | t°C среды | Среды | Кол-во, шт | Цена за позицию, руб.
77 | 6.1 | ФСФк-25-1-4-1/фильтр сетчатый фланцевый чугунный (ЭТМ) | 2011 | 25 | 1,6 | 5 | 5 | 200°C | жидкие и газообразные (не агрессивные) | 1 | По запросу
78 | 6.2 | ФСФк-32-1-4-1/фильтр сетчатый фланцевый чугунный (ЭТМ) | 2011 | 32 | 1,6 | 6 | 12 | 200°C | жидкие и газообразные (не агрессивные) | 2 | По запросу
79 | 6.3 | ФСФк-50-1-4-1/фильтр сетчатый фланцевый чугунный (ЭТМ) | 2011 | 50 | 1,6 | 9 | 18 | 200°C | жидкие и газообразные (не агрессивные) | 2 | По запросу