## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации АО "ЭТМ" за 2022 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
январь | отключений не было | 0 |  | 386
февраль | отключений не было | 0 |  | 386
март | 1 отключение | 0.2 |  | 1 ( у смежной ТСО 1282)
апрель | отключений не было | 0 |  | 386
май | отключений не было | 0 |  | 386
июнь | отключений не было | 0 |  | 386
июль | отключений не было | 0 |  | 386
август | 1 отключение | 0.17 |  | 1 ( у смежной ТСО 1282)
сентябрь | отключений не было | 0 |  | 386
октябрь | отключений не было | 0 |  | 386
ноябрь | 1 отключение | 0.2 |  | 1 ( у смежной ТСО 1282)
декабрь | отключений не было | 0 |  | 386
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Главный энергетик |  | Калинин А.В.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 1.2
2022 г |  |  | Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "ЭТМ"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2022г. число точек присоединения |  |  | 386
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  | 0.57
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.19
| главный энергетик | Калинин А.В.
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 1.3.
2022 г
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "ЭТМ"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
386
2 |  |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.0026
3 |  |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.0078
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.9
2022 г
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "ЭТМ", Республика Бурятия
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 23.18 | форма ОС-6
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 9.77 | форма ОС-6
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 42.15%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 386 | в соответствии с заключенными договора на передачу ЭЭ
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 24 | форма ОС-6
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 23,8С
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | приказ Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | приказ Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 2.1
Форма 2.1
2022 г
Расчет значения индикатора информативности
АО "ЭТМ"
наименование территориальной сетевой организации
| Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое | плановое
|  | (Ф) | (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 |  | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 0 | 0 |  | - | -
(наличие - 1, отсутствие - 0), шт.
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 |  | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 |  | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(проведение - 1, отсутствие - 0)
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 9 | 0 | 120 | обратная | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1.9167
| Галвный энергетик |  | Калинин А.В.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 2.2
2022 г | [5 empty] | Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности
АО "ЭТМ"
наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое | плановое | %
| (Ф) | (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 0 | 120 | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | - | - | - | обратная | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | - | - | - | обратная | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений 5. Итого по индикатору исполнительности | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  |  |  | 0.425
| Главный энергетик |  | Калинин А.В.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 2.3
2022 г | [6 empty] | Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "ЭТМ"
наименование территориальной сетевой организации
| Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое | плановое | %
|  | (Ф) | (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | - | - | - | обратная | -
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | прямая | -
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 1.6667
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 2 | 10 | 20% | обратная | 1
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | прямая | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.033 | 0 | 120% | прямая | 2
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | - | 0 | - | прямая | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | - | 0 | - | прямая | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | - | прямая | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | -
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 1 | - | обратная | -
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | - | 0% | - | прямая | -
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.9167
| Главный энергетик |  | Калинин А.В
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 3.1
2022 г |  | Форма 3.1
Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2022
АО "ЭТМ"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Число, шт.
1 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ( ) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Главный энергетик |  | Калинин А.В.
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 3.2.
2022г. | Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качетсва исполнения договоров
об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети в период 2022
АО "ЭТМ"
наименование электросетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ( ) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.( ) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ( ) | 1
Главный энергетик | Калинин А.В
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 3.3.
2022г. | форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации
в период 2022
АО "ЭТМ"
наименование электросетевой организации
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ( ) | Число, шт. 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. ( ) | Количество, десятки шт., без округления 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ( ) | 1
Главный энергетик | Калинин А.В.
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 4.1.
2022 г |  | форма 4.1.
Показатели уровня надежностии уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
АО "ЭТМ"
наименование сетевой орагнизации
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( ) | 1 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, ( ) | 2.1. | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, ( ) | 3.2. | Птсо=0,1*1,9167+0,7*0,425+0,2*1,9167=0,8725
Плановое значение показателя , | 4 | 0
Плановое значение показателя , | 4 | 0
Плановое значение показателя , | 4 | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп.5.1. методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, | пп. 5.1 | _
(организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, | пп. 5.1 | 0
(для территориальной сетевой организации) | методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, | пп. 5.1 | 0
(для территориальной сетевой организации) | методических указаний
Главный энергетик | Калинин А.В.
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 4.2
2022 г |  | форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "ЭТМ"
наименование сетевой орагнизации
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1 Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | альфа = 0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  | бета = 0,25
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета 1 |  | бета 1 = 0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета 2 |  | бета 2 = 0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 5.1 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 5.1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 5.1
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 5.1
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, | пп. 5.1 | Коб=0,65*0+0,25*0+0,1*0=0
Главный энергетик | Калинин А.В.
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 8.1.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | январь-декабрь |  |  | месяц |  | 2022 |  |  |  | года
АО "ЭТМ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "Энерготехномаш" (АО "ЭТМ") АО "ЭТМ" | ПС | ГПП 35/6 "Теплоприбор", ф.1. | 6 | 21 марта 2022 года, 19.30 местного |  | 21 марта 2022 года, 19.42 местного |  |  | 0.2 | РП-6 кв |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 (1282 у смежной ТСО) | 0.21 | ПАО Россети Сибирь | 23 марта 2022 года, № 1/23 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
2 |  | АО "Энерготехномаш" (АО "ЭТМ") АО "ЭТМ" | ПС | ГПП 35/6 "Теплоприбор", | 6 | 04 августа 2022 года, 9.20 местного |  | 04 августа 2022 года, 9.30 местного |  |  | 0.17 | РП-6кв |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 (1282 у смежной ТСО) | 0.21 | ПАО Россети Сибирь | 15 августа 2022 года, № 2/22 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3 |  | АО "Энерготехномаш" (АО "ЭТМ") АО "ЭТМ" | ПС | ГПП 35/6 "Теплоприбор", | 6 | 29 ноября 2022 года, 18.01местного |  | 29 ноября 2022 года, 18.13местного |  |  | 0.2 | РП-6кв |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 (1293 у смежной ТСО) | 0.204 | ПАО Россети Сибирь | 05 декабря 2022 года, № 3/22 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
4 |  | КТП 6/0,4 250 кВа (СНТ "Автодорожник") | ТП | отключений нет | 6
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 1
[7 empty] | главный энергетик | [7 empty] | Калинин А.В.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [13 empty] | январь-декабрь |  | месяц |  | 2022 |  | года
АО "ЭТМ"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [6 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 | Подстанция | ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор" |  | КЛ 6 кВ от ГПП 35/6 до ТП-1 | ТП-1 | 6 | кл 0,4 кВ от ТП-1 | 0.4 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2
2 | Подстанция | ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор" |  | КЛ 6 кВ от ГПП 35/6 до ТП-2 | ТП-2 | 6 | кл 0,4 кВ от ТП-2 | 0.4 | 5 |  | 5 | [7 empty] | 5
3 | Подстанция | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |  | кл 35 кВ от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 до ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор", ф.3186, 8137 | ГПП 35/5 "Теплоприбор" | 35 | кл 6 кВ от ГПП 35/6 "Теплоприбор" до ПС "Горсад" | 6 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
4 | Подстанция | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |  | кл 35 кВ от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 до ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор", ф.3186,3187 | ГПП 35/5 "Теплоприбор" | 35 | кл 6 кВ от ГПП 35/6 "Теплоприбор" до РП-15 | 6 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
5 | Подстанция | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |  | кл 35 кВ от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 до ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор", ф.3186,3187 | ГПП 35/5 "Теплоприбор" | 35 | кл 6 кВ от ГПП 35/6 "Теплоприбор" до РП-9 | 6 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
6 | Подстанция | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |  | кл 35 кВ от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 до ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор", ф.3186,3187 | ГПП 35/5 "Теплоприбор" | 35 | ------ | ------ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
7 | Подстанция | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |  | кл 35 кВ от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 до ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор", ф.3186,3187 | ГПП 35/5 "Теплоприбор" | 35 | ------- | ------- | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
8 | ТП | ПС "Эрхирик" |  | Опора №42 ВЛ-10кВ Ф. Э-4 "Шанхай" от ПС-110/10кВ "Эрхирик" (ТП-10/0,4кВ №9 Э-4 "СНТ Автодорожник") | КТП 10/0,4 250 кВа (СНТ "Автодорожник") | 6 | вл-10 кв | 0.4 | 371 |  | 371 |  | 371 | [5 empty] | 371
386
|  |  | главный энергетик |  |  |  | Калинин А.В.
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2022 года.
АО "Энерготехномаш" (АО "ЭТМ")
Наименование сетевой организации
За | 2022 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 386
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 2
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 6
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 378
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0026
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.0078
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Главный энергетик А.В. Калинин

## тех состояние
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
пункт 11 "б".13
Наименование объекта электросетевого хозяйства | Длина ЛЭП с разбивкой по уровням напряжения, км |  | Количество подстанций в динамике, шт. |  | Уровень физического износа объекта, %
| факт2021 | факт2022 | факт2021 | факт2022 | 2021 | 2022
ПС 35/10 кВ, шт |  |  | 1 | 1 | 50 | 52
ПС 10/0,4 кВ, шт |  |  | 3 | 4 | 50 | 52
СН1 Воздушные линии (ВЛ), км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СН2 Воздушные линии (ВЛ), км | 1.05 | 1.05 |  |  | 50 | 52
НН Воздушные линии (ВЛ), км | 12.36 | 12.36 |  |  | 50 | 52
СН1 Кабельные линии (КЛ), км | 2.45 | 2.08 |  |  | 50 | 52
СН2 Кабельные линии (КЛ), км | 6.89 | 6.89 |  |  | 50 | 52
НН Кабельные линии (КЛ), км | 0.8 | 0.8 |  |  | 50 | 52
| 23.55 | 23.18
Кол-во активов, УЕ | 324.54 | 318.4
Главный энергетик А.В. Калинин