## wsParent
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности | 2023
Объект наблюдения | АО "Энерготехномаш" [АО "ЭТМ"], Республика Бурятия
Раздел Конфиденциальность
Наименование |  | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну |  | 25 | ДА
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях | Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну
Наименование |  | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  |  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием |  | 101 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности |  | 102 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности |  | 103 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  | 104 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей |  | 105 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей |  | 106 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях |  | 107 |  | 200 | 150 |  | 0 |  | 200 | 16 |  | 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  | 108 |  | 300 | 250 |  | 0 |  | 300 | 300 |  | 0
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  | 109 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз |  | 110 |  | 50 | 50 | 240 | 0 |  | 60 | 60 | 280 | 0
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций |  | 111 |  | 400 | 185 |  | 0 |  | 400 | 250 |  | 0
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) |  | 112 | Гр5: 0; Гр10: 0
1.13. Прочие организационные мероприятия |  | 113 | Гр5: 0; Гр10: 0
2. Технические мероприятия |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  | 201 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи |  | 205 | Гр4: 900; Гр5: 0; Гр9: 900; Гр10: 0
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  | 206 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) |  | 207 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения |  | 208 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов |  | 209 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации |  | 210 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях |  | 211 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием |  | 212 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи |  | 213 | Гр4: 334; Гр5: 0; Гр10: 0
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций |  | 214 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций |  | 215 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания |  | 217 | Гр5: 0; Гр10: 0
2.18. Прочие технические мероприятия |  | 218 | Гр4: 463.7; Гр5: 0; Гр9: 522.7; Гр10: 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности |  | 301 | Гр4: 150; Гр5: 0; Гр9: 200; Гр10: 0
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам |  | 302 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам |  | 303 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) |  | 304 |  |  | 60 | 100 | 0 |  |  | 60 | 100 | 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока |  | 305 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения |  | 306 | Гр5: 0; Гр10: 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности |  | 307 | Гр4: 320; Гр5: 0; Гр9: 320; Гр10: 0
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии |  | 308 |  |  | 100 | 290 | 0 |  |  | 110 | 490 | 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  | 401 | Гр4: 450; Гр5: 0; Гр9: 461.9; Гр10: 0
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами |  | 402 | Гр5: 0; Гр10: 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям |  | 403 | Гр4: 203.9; Гр5: 0; Гр9: 203.9; Гр10: 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии |  | 404 | Гр4: 500; Гр5: 0; Гр9: 500; Гр10: 0
Итого |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел Контактная информация | Итого
Контактная информация |  | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  |  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации |  | 511 | Гр1: Горбунов Валерий Васильевич; Гр2: Управляющий; Гр3: [3012] 55-32-68; Гр4: urotdel@etmu.ru
Ответственный за заполнение макета |  | 512 | Гр1: Калинин Алексей Валерьевич; Гр2: Главный энергетик; Гр3: [3012] 55-32-85; Гр4: urotdel@etmu.ru
Раздел Кодовые привязки | Ответственный за заполнение макета
Наименование |  | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации |  | 521 | Гр1: АО "ЭТМ"
Почтовый адрес |  | 522 | Гр1: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.1
Фактический адрес |  | 523 | Гр1: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.1
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) |  | 524 | Гр1: 1020300971536
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) |  | 525 | Гр1: 0323085570
КПП (Код причины постановки на учет) |  | 526 | Гр1: 032601001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) |  | 527 | Гр1: 36329069
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) |  | 528 | Гр1: 35.12
ОКТМО (Код территории) |  | 529 | Гр1: 81701000001
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) |  | 530 | Гр1: 4210014
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) |  | 531 | Гр1: 12267
ОКФС (Код формы собственности) |  | 532 | Гр1: 16
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.55
Версия АРМ - 10.06.2021 11.19.37
ДА
НЕТ